KWESTIONARIUSZ WAGI PRZENOŚNIKOWEJ

DANE KONTAKTOWE

Imię i nazwisko:	Kliknij, aby podać imię i nazwisko.
Firma:		Kliknij, aby podać nazwę firmy.
Ulica:		Kliknij, aby podać ulicę.
Miasto:		Kliknij, aby podać miasto.
Kraj:			Kliknij, aby podać kraj.
Numer telefonu:	 	Kliknij, aby podać numer telefonu.
Adres e-mail:		Kliknij, aby podać adres e-mail.
Data wysłania formularza:	Kliknij, aby wybrać datę.

ZAMÓWIENIE

Liczba sztuk: Kliknij , aby podać liczbę sztuk.

MATERIAŁ

Nazwa materiału:				Kliknij, aby podać nazwę materiału.
Uziarnienie [mm]:				Kliknij, aby podać uziarnienie.
Gęstość nasypowa [kg/m3]:			Kliknij, aby podać gęstość nasypową.
Zawartość wilgoci [%]:			Kliknij, aby podać zawartość wilgoci.
Kąt nasypu [o]:				Kliknij, aby podać kąt nasypu.
Temperatura materiału [oC]:			☐ 0 ÷ 40        ☐ inna:  Kliknij, aby podać inną temperaturę.
Cechy materiału:				☐ dobrze-płynący              ☐ średnio-płynący        ☐ trudno-płynący        							☐ ścierny     ☐ kruchy       ☐ lepki      ☐ ściśliwy   ☐ pylący     								☐ łatwo ulegający aeracji (niekontrolowanemu „płynięciu”)       ☐ mostkujący się

☐ higroskopijny (wchłaniający wilgoć)     ☐ toksyczny     ☐ agresywny chemicznie

ŚRODOWISKO PRACY

Standardowa temperatura pracy [oC]:		☐ 0 ÷ 40  ☐ inna: Kliknij, aby podać inną temperaturę.

ATEX (strefa zagrożenia wybuchem):		☐ nie     ☐ tak     →     Gazy, ciecze i ich opary

☐ 0       ☐ 1     ☐ 2

→     Palne pyły:
		                                                                                             ☐ 20     ☐ 21    ☐ 22

WAGA

Technologiczna:	 ☐ nie     ☐ tak
Legalizowana:	 ☐ nie     ☐ tak     →     Klasa: ☐ 0,5     ☐ 1     ☐ 2
Wykonanie: 	 ☐ stal węglowa malowana proszkowa farbą poliestrową (standardowo)     ☐ klasa powłoki lakierniczej C5-I               		                  ☐ stal nierdzewna 304     ☐ stal ocynkowana

PRZENOŚNIK (jeżeli to możliwe prosimy o dołączenie rysunku technicznego lub/i zdjęcia przenośnika)

Załączony rysunek techniczny lub/i zdjęcie przenośnika:          ☐ nie     ☐ tak
Typ aplikacji:		                ☐ pomiar przepływu        ☐ regulacja przepływu     ☐ dozowanie-batching
Wymagana dokładność ważenia [%]:   Kliknij, aby podać dokładność ważenia.w zakresie 20-100% zakresu pomiarowego
Wydajność [kg/m]/[kg/s]:	                Kliknij, aby podać wydajność. →     Stała wydajność: ☐ nie     ☐ tak
Prędkość taśmy [m/s]:	                Kliknij, aby podać prędkość taśmy.
Szerokość taśmy [mm]:	                Kliknij, aby podać szerokość taśmy.
Długość taśmy [m]:		                Kliknij, aby podać długość taśmy.
Grubość taśmy [mm]:	                Kliknij, aby podać grubość taśmy.
Wykonanie taśmy:		                  ☐ płaska     ☐ falbanki boczne     ☐ falbanki poprzeczne
Kąt nachylenia przenośnika [o]:              Kliknij, aby podać kąt nachylenia przenośnika.
Odległość między rolkami [mm]:           Kliknij, aby podać odległość między rolkami.
Kształt zestawu krążnikowego:	 ☐ płaski                 ☐ U-kształtny    ☐ V-kształtny
Naciąg taśmy:			 ☐ grawitacyjny     ☐ śrubowy         ☐ sprężynowy
Konstrukcja wsporcza przenośnika:	 ☐ girlandowy        ☐ rurowy           ☐ z ceowników  									 ☐ profile                ☐ skręcany        ☐ spawany      ☐ konstrukcja ruchoma
Przenośnik osłonięty:		 ☐ nie     ☐ tak
Wymiar A [mm]: Podaj A Wymiar B [mm]: Podaj B  Kąt nachylenia rolek C [o]: Podaj C Średnica krążnika ØD [mm]: Podaj D

SYSTEM STEROWANIA

Rodzaj zabudowy sterownika:		 ☐ naścienna     ☐ tablicowa        ☐ na listwę DIN
Odległość wagi od sterownika [m]:		Podaj odległość wagi od sterownika.

Komunikacja:			☐ Modbus TCP          ☐ Modbus RTU            ☐ Ethernet IP         ☐ Profibus DP     ☐ Profinet

DODATKOWE UWAGI

Uwagi:

Kliknij , aby podać dodatkowe uwagi.